## 1.3 t_research_energyitem (2)
|  | 一级 |  | 二级 |  | 三级 |  | 4级 |  | 5级 |  | 6级 |  | 7级
c_logic_id | c_name | c_parent
EI1001 | 总能耗 | -1
| EI101001 | 光环中心A座 | EI1001
|  |  | EI101030101001 | 办公租区（办公） | EI101001
|  |  | EI101030102001 | 办公公区（办公） | EI101001
[5 empty] | EI101030103001 | 暖通空调（办公） | EI101030102001
[7 empty] | EI1010303001 | 风冷热泵（办公） | EI101030103001
[5 empty] | EI101030303001 | 动力设备（办公） | EI101030102001
[7 empty] | EI101030304001 | 送排风机（办公） | EI101030303001
[7 empty] | EI101030305001 | 电梯扶梯（办公） | EI101030303001
[9 empty] | EI1010304001 | 电动扶梯（办公） | EI101030305001
[9 empty] | EI101030401001 | 直梯（办公） | EI101030305001
[7 empty] | EI101030402001 | 给排水泵（办公） | EI101030303001
[9 empty] | EI101030403001 | 生活水泵（办公） | EI101030402001
[7 empty] | EI5201314074 | 擦窗机（办公） | EI101030303001
[5 empty] | EI101030405001 | 消防用电（办公） | EI101030102001
[7 empty] | EI101030406001 | 消防水泵（办公） | EI101030405001
[7 empty] | EI101030407001 | 消防送排风机（办公） | EI101030405001
[5 empty] | EI101030409001 | 强弱电机房（办公） | EI101030102001
[7 empty] | EI101030410001 | 信息机房（办公） | EI101030409001
[7 empty] | EI101030411001 | 消防中控室（办公） | EI101030409001
[7 empty] | EI101030412001 | 变配电室（办公） | EI101030409001
[5 empty] | EI10103041201001 | 公共照明（办公） | EI101030102001
[7 empty] | EI10103041202001 | 室内照明（办公） | EI10103041201001
[9 empty] | EI101030413001 | 室内普通照明（办公） | EI10103041202001
[9 empty] | EI101030414001 | 室内应急照明（办公） | EI10103041202001
[7 empty] | EI101030415001 | 室外照明（办公） | EI10103041201001
[9 empty] | EI101030416001 | 夜景照明（办公） | EI101030415001
[11 empty] | EI1010305001 | 室外夜景照明（办公） | EI101030416001
[5 empty] | EI101030502001 | 备用回路（办公） | EI101030102001
[5 empty] | EI101030504001 | 其他用电（办公） | EI101030102001
| EI5201314084 | 光环购物公园 | EI1001
|  |  | EI10101001 | 租区 | EI5201314084
[5 empty] | EI10101010103001 | 影院 | EI10101001
[7 empty] | EI10101010104001 | 影院一般用电 | EI10101010103001
[7 empty] | EI10101010105001 | 空调 | EI10101010103001
[7 empty] | EI10101010106001 | 应急照明 | EI10101010103001
[7 empty] | EI10101010107001 | 影院其他用电 | EI10101010103001
[5 empty] | EI10101010109001 | 屋顶玻璃房 | EI10101001
[5 empty] | EI5201314063 | 商铺 | EI10101001
[7 empty] | EI5201314064 | 租户负荷 | EI5201314063
[7 empty] | EI5201314065 | 租户保障 | EI5201314063
[5 empty] | EI5201314066 | 停车场充电桩 | EI10101001
[5 empty] | EI5201314067 | 商家库房 | EI10101001
|  |  | EI10102001 | 公区 | EI5201314084
[5 empty] | EI1010201001 | 暖通空调 | EI10102001
[7 empty] | EI10102010101001 | 冷冻站 | EI1010201001
[9 empty] | EI1010201010101001 | 制冷主机 | EI10102010101001
[9 empty] | EI1010201010104001 | MCC机房（冷却塔、冷却泵、冷冻泵） | EI10102010101001
[7 empty] | EI10102010102001 | 热力站 | EI1010201001
[9 empty] | EI1010201010202001 | 锅炉 | EI10102010102001
[9 empty] | EI1010201010203001 | 采暖泵 | EI10102010102001
[9 empty] | EI10102010201001 | 空调箱AHU、新风机组PAU | EI101020102001
[7 empty] | EI101020102001 | 空调末端 | EI1010201001
[7 empty] | EI101020301001 | 送排风机 | EI1010201001
[9 empty] | EI10102010204001 | 送排风机FAF/EAF/KEF | EI101020301001
[9 empty] | EI10102010205001 | 油烟机KEF | EI101020301001
[5 empty] | EI1010202001 | 室内公共照明 | EI10102001
[7 empty] | EI10102020101001 | 室内照明 | EI1010202001
[7 empty] | EI10102020102001 | 室内应急照明 | EI1010202001
[5 empty] | EI10102020201001 | 景观用电 | EI10102001
[7 empty] | EI1010202020102001 | 幕墙泛光 | EI10102020201001
[7 empty] | EI5201314060 | 景观照明及水体用电 | EI10102020201001
[5 empty] | EI101020302001 | 给排水泵 | EI10102001
[7 empty] | EI10102030201001 | 生活水泵 | EI101020302001
[5 empty] | EI1010204001 | 停车场 | EI10102001
[7 empty] | EI101020203001 | 停车场照明 | EI1010204001
[9 empty] | EI5201314081 | 停车场普通照明 | EI101020203001
[9 empty] | EI5201314082 | 停车场应急照明及防火卷帘 | EI101020203001
[7 empty] | EI10102030101001 | 停车场风机 | EI1010204001
[7 empty] | EI101020402001 | 停车场潜水泵 | EI1010204001
[5 empty] | EI101020403001 | 地铁站 | EI10102001
[5 empty] | EI1010205001 | 消防设备 | EI10102001
[7 empty] | EI101020303001 | 消防水泵 | EI1010205001
[7 empty] | EI101020304001 | 消防风机 | EI1010205001
[7 empty] | EI5201314002 | 其他消防用电 | EI1010205001
[5 empty] | EI101020601001 | 物业用电 | EI10102001
[5 empty] | EI101020602001 | 活动用电 | EI10102001
[5 empty] | EI1010207001 | 备用回路 | EI10102001
[5 empty] | EI1010401001 | 设备机房 | EI10102001
[7 empty] | EI101040103001 | 消防中控室 | EI1010401001
[7 empty] | EI101040105001 | 信息机房 | EI1010401001
[7 empty] | EI101040106001 | 变配电室 | EI1010401001
[7 empty] | EI101040107001 | 其他设备机房 | EI1010401001
[5 empty] | EI10105001 | 其他用电 | EI10102001
[5 empty] | EI5201314003 | 植物园 | EI10102001
[7 empty] | EI5201314070 | 植物园风冷热泵 | EI5201314003
[7 empty] | EI5201314077 | 植物园暖风机 | EI5201314003
[7 empty] | EI5201314078 | 植物园B1机房（照明、水泵） | EI5201314003
[7 empty] | EI5201314079 | 植物园L2配电箱（灯光秀） | EI5201314003
[7 empty] | EI5201314080 | 植物园风柜 | EI5201314003
[5 empty] | EI5201314007 | 运动秀场 | EI10102001
[5 empty] | EI5201314061 | LED屏 | EI10102001
[5 empty] | EI5201314062 | 电梯扶梯 | EI10102001
[7 empty] | EI10102030401001 | 直梯 | EI5201314062
[7 empty] | EI10102030402001 | 自助扶梯 | EI5201314062
| EI5201314083 | 光环中心B座 | EI1001
|  |  | EI5201314020 | 办公公区（办公） | EI5201314083
[5 empty] | EI5201314021 | 物业用电（办公） | EI5201314020
[5 empty] | EI5201314022 | 强弱电机房（办公） | EI5201314020
[7 empty] | EI5201314023 | 信息机房（办公） | EI5201314022
[7 empty] | EI5201314024 | 变配电室（办公） | EI5201314022
[5 empty] | EI5201314026 | 消防用电（办公） | EI5201314020
[7 empty] | EI5201314027 | 消防水泵（办公） | EI5201314026
[7 empty] | EI5201314029 | 消防送排风机（办公） | EI5201314026
[5 empty] | EI5201314030 | 动力设备（办公） | EI5201314020
[7 empty] | EI5201314031 | 送排风机（办公） | EI5201314030
[7 empty] | EI5201314032 | 给排水泵（办公） | EI5201314030
[9 empty] | EI5201314033 | 生活水泵（办公） | EI5201314032
[7 empty] | EI5201314035 | 电梯（办公） | EI5201314030
[9 empty] | EI5201314037 | 直梯（办公） | EI5201314035
[7 empty] | EI5201314075 | 擦窗机（办公） | EI5201314030
[5 empty] | EI5201314038 | 暖通空调（办公） | EI5201314020
[7 empty] | EI5201314047 | 风冷热泵（办公） | EI5201314038
[5 empty] | EI5201314048 | 其他用电（办公） | EI5201314020
[5 empty] | EI5201314049 | 公共照明（办公） | EI5201314020
[7 empty] | EI5201314050 | 室内照明（办公） | EI5201314049
[9 empty] | EI5201314051 | 室内应急照明（办公） | EI5201314050
[9 empty] | EI5201314052 | 室内普通照明（办公） | EI5201314050
[9 empty] | EI5201314053 | 室外照明（办公） | EI5201314049
[11 empty] | EI5201314054 | 夜景照明（办公） | EI5201314053
[13 empty] | EI5201314055 | 室外夜景照明（办公） | EI5201314054
[11 empty] | EI5201314076 | 景观照明（办公） | EI5201314053
[5 empty] | EI5201314057 | 备用回路（办公） | EI5201314020
|  |  | EI5201314058 | 办公租区（办公） | EI5201314083
| EI5201314085 | 超市 | EI1001